关于惟义楼直饮水主机维保的询价公告〔2026〕1886

惟义楼直饮水主机维保2026年6月11日到期，为了保障水质安全,让学生喝到放心、健康的直饮水；需启动新一轮直饮水的维护保养工作，总体预算费用约9900元.维保内容如下：
     1套（惟义楼六区五楼1个中央机房）水处理设备（2吨RO反渗）：1.RO反渗透膜4节(型号8040) ，一年更换一次。2.活性炭1桶（型号500*1750），一年更换一次。3.石英砂1桶（型号500*1750），一年更换一次。4.PP棉滤芯2节(20寸) ，一年更换一次。5.整机深度清洗消毒（包含管道、滤筒、原水桶、纯水桶、砂桶），一年清洗一次。6.纯水输出管道至终端清洗消毒，一年清洗一次。7.紫外线消毒灯（80W）,一年更换一次。     1套主机日常维保：每月定期对惟义楼净水设备（主机）的管路、直饮水终端进行日常维修保养，维修保养单价500元（含500元）以下所需的配件费用，由供应商免费更换、超过500元需采购人自费采购，也可以委托供应商购买，但是不能高于市场价；供应商以报价单形式交采购人确认后更换，旧件交于采购人。
一、报名截止时间及材料要求
（一）2026年5月27日下午2点半，组织有意向单位进行现场勘察，再进行预算报价。报价截至5月29日16点（未进行现场勘察的供应商不得参与报价）；
（二）材料要求：供应商提供以下材料的复印件一份（A4规格，封面加盖单位公章）。
1.企业法人营业执照副本复印件，复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况；
2.税务登记证及组织机构代码复印件（已办理三证合一无需提供）；
3.银行开户许可证复印件；
4.法定代表人身份证复印件；
5.法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人的无需提供）；
6.有关专业技术能力、资质证明材料复印件；
7.电子邮箱、联系人、联系电话；
8.报价一览表（按服务要求列出的货物单价及总报价、并提供材料检测报告）。
二、联系人：何老师 联系电话：13007285980
以上材料均需加盖公章；材料要齐全，必须有密封的独立包装，且密封袋上要标注项目名称，否则报名报价无效。恶意报价放弃的单位，一次将3个月不能参与报价，两次将6个月不能参与报价，三次将从此不能参与报价。
江西师范大学后勤保障服务中心（后勤公司）
2026年5月22日
附件1.报价单密封格式
附件2.工程项目报价清单
附件1：报价单密封格式
	项目名称
	关于惟义楼直饮水主机维保的询价公告〔2026〕1886

	报价单位
	

	报价人
	
	联系方式
	


附件2：
工程项目报价清单
报价单位（盖章）：时间：                            年  月   日
	序号
	项目名称
	项目地点
	修缮内容简要说明
	主材
	辅材
	工程量
	型号规格
	品牌
	国家标准
	环保标准
	单价
	金额
	人工费
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


