2025年消防水泵启动柜市场询价公告
江西师范大学青山湖校区体育大楼室内消防系统维修项目需采购2套消防水泵启动柜。特诚招相关供应商，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与比选。

一、比选截止时间及材料要求
（一）有意向单位以现场或快递的方式参与比选，比选截止时间：2025年12月3日12点00分（北京时间）；

（二）比选材料要求：提供以下材料的复印件一份（A4规格，封面及内容加盖单位公章）。

1.企业法人营业执照复印件加盖公章，复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况；

2.企业法定代表人身份证复印件加盖公章；

3.法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人或个体户经营者的无需提供）；

4.2025年消防水泵启动柜市场报价表（密封报价）；

5.电子邮箱、联系人、联系电话。

二、采购要求

1、配置要求：
喷淋泵降压启动柜控制方案：星三角降压+机械应急启动，1台37KW；
消防栓泵降压启动柜控制方案：星三角降压+机械应急启动，1台30KW；
2、质量及数量要求：

启动柜必须符合国家质量标准和规范要求，并提供出厂合格证，喷淋泵降压启动柜和消防栓泵降压启动柜各采购1套，按实际采购数量结算，并提正规增值税专用发票；
3、其他要求

供应商须按采购方指定时间和地点完成送货；

4、本项目采购预算为大写：玖仟元 / 小写：¥9000元，最低评标价法进行比选，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出总报价最低的服务商作为成交服务商。
三、比选材料收件人：徐老师  电话：17897910081
地址：江西省南昌市紫阳大道99号江西师范大学

注:以上材料均需加盖公章；材料要齐全，否则比选响应无效。

江西师范大学后勤产业发展有限责任公司
2025年11月27日
