关于申请更换瑶湖校区节能监管平台智能数据网关软、硬件设备的询价公告〔2026〕3312

为保障校园节能监管平台正常运转，规范学校能耗精细化管控，对节能监管平台故障网关软、硬件设备进行更换，需接入现有系统。设备需求：闽普P401200，上行：TCP/IP；下行：4路 Rs485，支持128台终端黑集；可同时对电表、水表、热量表、传感器等数据采集；支持协议：DL /T645-1997、DL/T645 -2007、CJ /T188-2004、Modbus协议；电源220VAC，50赫兹；尺寸：190mm×115mm×70mm。数量：11台。费用大约为39600元。

一、报名截止时间及材料要求

（一）2026年10月8日14:30点，组织有意向单位进行现场勘察，再进行预算报价。报价截至10月10日16:00点（未进行现场勘察的供应商不得参与报价）；

（二）材料要求：供应商提供以下材料的复印件一份（A4规格，封面加盖单位公章）。

1. 企业法人营业执照副本复印件，复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况；

2. 税务登记证及组织机构代码复印件（已办理三证合一无需提供）；

3. 银行开户许可证复印件；

4. 法定代表人身份证复印件；

5. 法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人的无需提供）；

6. 有关专业技术能力、资质证明材料复印件；

7. 电子邮箱、联系人、联系电话；

8. 报价一览表（按服务要求列出的货物单价及总报价、并提供材料检测报告）。

9.股权结构说明及无关联声明。

二、联系人：何老师 联系电话：13007285980

以上材料均需加盖公章；材料要齐全，必须有密封的独立包装，且密封袋上要标注项目名称，否则报名报价无效。恶意报价放弃的单位，一次将3个月不能参与报价，两次将6个月不能参与报价，三次将从此不能参与报价。

江西师范大学后勤保障服务中心（后勤公司）

2026年9月30日

附件1.报价单密封格式

附件2.工程项目报价清单

附件3.股权结构说明及无关联声明

附件1

报价单密封格式

| 项目名称 | 关于申请更换瑶湖校区节能监管平台智能数据网关软、硬件设备的询价公告〔2026〕3312 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 |  |  |  |
| 报价人 |  | 联系方式 |  |

附件2

关于申请更换瑶湖校区节能监管平台智能数据网关软、硬件设备的询价公告〔2026〕3312

报价清单

报价单位（盖章）：       年    月    日     人民币（大写）：                          （￥：              ）

| 序号 | 产 品 名 称 | 数量 | 单位 | 型号 | 技 术 参 数 说 明 | 单价 | 小计 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智 能 数 据 网 关 | 11 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

股权结构说明及无关联声明

| 项目名称 | 关于申请更换瑶湖校区节能监管平台智能数据网关软、硬件设备的询价公告〔2026〕3312 |
| --- | --- |
| 投标公司股权结构说明 |  |
| 无关联声明 | 无其他与本公司股权相关联的企业参与该项目的投标。 |
| 单位盖章 | 本公司对以上的说明以及声明负法律责任。 盖章 年 月 日 |

备注：

在同一个项目中不得有股权相关联的企业参与该项目的投标。