关于学生公寓门禁工程增补事项的询价公告〔2026〕5023

江西师范大学学生公寓门禁施工过程中，现场发现多项原有基础条件问题严重影响了门禁系统安装，该部分工作内容均未包含在原招标文件及双方签订的正式合同范围内，需实施增补工作，具体事项如下：
1.施工排查发现28个门点位周边吊顶破损严重，存在天花板缺失、龙骨锈蚀脱落、线缆外露等情况。需结合本次门禁布线施工同步开展吊顶修复作业。
2.施工排查发现47处门点位原有旧设备及老旧线缆需拆除清理，旧线缆排布杂乱，不拆除将无法开展新设备安装，同时影响现场观感。
3.瑶湖校区13栋、14栋、15栋合计13个门现场无设备机柜，需新增6U机柜用于放置门禁控制器、交换机及其配套设备。
4.根据施工安全需要，瑶湖校区、青山湖校区各楼栋公寓门口需设置施工围挡，合计358米，包含围挡租赁、拆装转运相关工作。
本次新增工程量及工作内容，均为项目实施过程中发现的甲方原有现场基础条件、环境改造所需工作，不属于原招标约定服务范畴。所需费用约46050元。
一、报名截止时间及材料要求
（一）2026年11月16日14:30点，组织有意向单位进行现场勘察，再进行预算报价。报价截至11月18日16:00点（未进行现场勘察的供应商不得参与报价）；
（二）材料要求：供应商提供以下材料的复印件一份（A4规格，封面加盖单位公章）。
1. 企业法人营业执照副本复印件，复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况；
2. 税务登记证及组织机构代码复印件（已办理三证合一无需提供）；
3. 银行开户许可证复印件；
4. 法定代表人身份证复印件；
5. 法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人的无需提供）；
6. 有关专业技术能力、资质证明材料复印件；
7. 电子邮箱、联系人、联系电话；
8. 报价一览表（按服务要求列出的货物单价及总报价、并提供材料检测报告）。
9.股权结构说明及无关联声明。
二、联系人：何老师 联系电话：13007285980
以上材料均需加盖公章；材料要齐全，必须有密封的独立包装，且密封袋上要标注项目名称，否则报名报价无效。恶意报价放弃的单位，一次将3个月不能参与报价，两次将6个月不能参与报价，三次将从此不能参与报价。
江西师范大学后勤保障服务中心（后勤公司）
2026年11月12日
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附件1
报价单密封格式

	项目名称
	关于学生公寓门禁工程增补事项的询价公告〔2026〕5023

	报价单位
	

	报价人
	
	联系方式
	





附件2
关于学生公寓门禁工程增补事项的询价公告〔2026〕5023工程项目报价清单

报价单位（盖章）：       年    月    日     人民币（大写）：                          （￥：              ）
	序号
	项目名称
	项目地点
	修缮内容简要说明
	主材
	辅材
	工程量
	型号规格
	品牌
	国家标准
	环保标准
	单价
	金额
	人工费
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



附件3
股权结构说明及无关联声明

	项目名称
	关于学生公寓门禁工程增补事项的询价公告〔2026〕5023

	投标公司股权结构说明
	

	无关联声明
	无其他与本公司股权相关联的企业参与该项目的投标。

	单位盖章
	本公司对以上的说明以及声明负法律责任。

                            盖章
                        年   月   日


备注：
在同一个项目中不得有股权相关联的企业参与该项目的投标。

