关于申请更换瑶湖校区音乐艺术广场发电机水管的询价公告〔2026〕3647
音乐艺术广场的发电机水管断裂。该水管为发电机核心散热配套设施，水管断裂后，发电机无法正常散热，若遇突发停电情况，存在无法正常启动运行、设备过热损坏、短路等安全隐患。为彻底消除安全隐患，保障艺术广场发电机设备完好、随时可正常投入使用，现拟向后勤保障服务中心领导申请，对断裂的发电机水管进行更换。同时，因水管断裂导致设备原有防冻液流失损耗，为保证发电机冷却系统正常工作、满足设备运行标准，需补充专用防冻液。经现场核查及询价核算，本次费用包含不锈钢水管管材、配件、防冻液材料以及专业拆装、焊接、调试等人工费用，费用约1500元左右。
一、报名截止时间及材料要求
（一）2026年8月10日14：30点，组织有意向单位进行现场勘察，再进行预算报价。报价截至8月12日16：00点（未进行现场勘察的供应商不得参与报价）；
（二）材料要求：供应商提供以下材料的复印件一份（A4规格，封面加盖单位公章）。
1.企业法人营业执照副本复印件，复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况；
2.税务登记证及组织机构代码复印件（已办理三证合一无需提供）；
3.银行开户许可证复印件；
4.法定代表人身份证复印件；
5.法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人的无需提供）；
6.有关专业技术能力、资质证明材料复印件；
7.电子邮箱、联系人、联系电话；
8.报价一览表（按服务要求列出的货物单价及总报价、并提供材料检测报告）。
二、联系人：何老师 联系电话：13007285980
以上材料均需加盖公章；材料要齐全，必须有密封的独立包装，且密封袋上要标注项目名称，否则报名报价无效。恶意报价放弃的单位，一次将3个月不能参与报价，两次将6个月不能参与报价，三次将从此不能参与报价。


江西师范大学后勤保障服务中心（后勤公司）
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