2025年11月网络机柜市场报价表
	序号
	项目名称
	采购要求
	数量
	单价

（元/ 套）
	备注

	1
	人工智能学院工作室装修项目
	1、尺寸规格及配置要求：

尺寸及规格：600*600*2000，容量：42U，前后网孔平板门，上框带圆形通风孔，左右侧门可方便拆卸；

主要材料：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：立柱方孔条1.5mm，安装梁1.0MM，其它0.8mm，表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；

配置要求：风扇组件1套，固定板2块，6位10A国标 PDU一套，20套M6方螺母螺钉,4个支脚，4个脚轮，
2、质量及数量要求：

机柜必须符合国家质量标准和规范要求，并提供出厂合格证，采购数量约6套，按实际采购数量结算，并提正规增值税专用发票；
3、其他要求

供应商须按采购方指定时间和地点完成送货；
	6套
	
	报价包含货物价格、运费、装卸费、增值税专用发票税金等一切费用。

	…
	
	
	
	
	

	总价：
	


注： eq \o\ac(○,1)栏数不够请自行增加； eq \o\ac(○,2)供应商必须写清每项名称、单位、数量、单价及总价，必须提供尽可能详细介绍； eq \o\ac(○,3)应以人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位； eq \o\ac(○,4)供应商报价附对应规格的样品，否则报价无效, 本项目采用最低评标价法进行比选，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出总报价最低的服务商作为成交服务商。

供应商名称：（加盖公章） 
法定代表人或委托代理人签字：
联系电话：

签署日期：2025年11月  日

