2025年学生公寓13栋定制不锈钢水池市场询价公告 

江西师范大学瑶湖校区学生公寓13栋寝室水池漏水，需定制安装不锈钢水池一批。特诚招相关供应商，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与比选。

一、比选截止时间及材料要求
（一）有意向单位以现场或快递的方式参与比选，比选截止时间：2025年8月26日12点00分（北京时间）；

（二）比选材料要求：提供以下材料的复印件一份（A4规格，封面及内容加盖单位公章）。

1.企业法人营业执照复印件加盖公章，复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况；

2.企业法定代表人身份证复印件加盖公章；

3.法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人或个体户经营者的无需提供）；

4.2025年学生公寓13栋定制不锈钢水池报价表（密封报价）；

5.电子邮箱、联系人、联系电话。

二、采购要求

1、规格尺寸及数量：

不锈钢水池尺寸：570mm*370mm*240mm；材质：304不锈钢；厚度：1.2mm；数量：69套。采购方提供尺寸为参考尺寸，以实地测量安装尺寸为准，每个水池的落水孔位置均不一致。
2、安装要求：

在原瓷砖水池的基础上，嵌入不锈钢水池，做好边缝处理，并安装好排水管，使得水池整体不再漏水，质保三年。提供不锈钢出厂合格证及质检报告。按实际安装数量结算，并提供增值税专用发票。
3、本项目采用最低评标价法进行比选，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出总报价最低的供应商作为成交供应商。

三、比选材料收件人：徐老师  电话：17897910081

地址：江西省南昌市紫阳大道99号江西师范大学

注:以上材料均需加盖公章；材料要齐全，否则比选响应无效。

江西师范大学后勤产业发展有限责任公司
2025年8月20日
