关于人工智能学院4间机房教室改造的询价公告

〔2026〕1020

人工智能学院由于教学需求现对X4305\X4306\X4307\X4308进行改造。需做吊顶、墙面修补、网络布线、强电改造、安防监控等配套施工。预算费用6.8万元。

施工说明：本次改造为交钥匙项目

施工要求：

- 4间教室网络需接入到机房。所有的网线必须做好水晶头打好标签，接入机柜交换机，进行测试、调通，可直接上课上网使用。

- 每间教室的信息点按照桌子摆放要求进行布线，每个点位敷设1根网线及1个强电插座。

- 每间教室需安装2个监控摄像头，要求所有教室的摄像头集成对接到学院机房监控平台。

一、报名截止时间及材料要求

（一）2026年5月15日下午2点半，组织有意向单位进行现场勘察，再进行预算报价。报价截至5月18日16点（未进行现场勘察的供应商不得参与报价）；

（二）材料要求：供应商提供以下材料的复印件一份（A4规格，封面加盖单位公章）。

1.企业法人营业执照副本复印件，复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况；

2.税务登记证及组织机构代码复印件（已办理三证合一无需提供）；

3.银行开户许可证复印件；

4.法定代表人身份证复印件；

5.法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人的无需提供）；

6.有关专业技术能力、资质证明材料复印件；

7.电子邮箱、联系人、联系电话；

8.报价一览表（按服务要求列出的货物单价及总报价、并提供材料检测报告）。

二、联系人：何老师 联系电话：13007285980

以上材料均需加盖公章；材料要齐全，必须有密封的独立包装，且密封袋上要标注项目名称，否则报名报价无效。恶意报价放弃的单位，一次将3个月不能参与报价，两次将6个月不能参与报价，三次将从此不能参与报价。

江西师范大学后勤保障服务中心（后勤公司）

2026年  5 月12 日

附件1.报价单密封格式

附件2.工程项目报价清单

附件3：总报价单

附件1：报价单密封格式

| 项目名称 | 关于人工智能学院4间机房教室改造询价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 |  |  |  |
| 报价人 |  | 联系方式 |  |

| 附件2：工程项目报价清单 人工智能学院4间机房教室改造清单（X4305\X4306\X4307\X4308） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 工程量 | 型号规格 | 品牌 | 单价（元） | 金额（元） | 材料说明 |
| 一、先骕楼X4305机房 6.95米*6.7米=46.57平方 敷设31个信息点（学生30个+1个教师） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 46.57平方 |  |  |  |  | 吊顶板材 规格：600mm×600mm 方形铝扣板厚度：0.6mm 材质：铝合金面板，表面静电喷涂 / 滚涂处理 性能：防潮、防火、耐污、易清洁轻钢龙骨系统 主龙骨：U 型轻钢主龙骨 50×19×0.6mm 副龙骨：U 型轻钢副龙骨 50×19×0.5mm 吊筋：Φ8 全丝吊筋 间距：主龙骨间距：≤1200mm 副龙骨间距：600mm×600mm（与铝扣板模数匹配） |
| 2 | 六类网线 | 2箱 |  |  |  |  | 1、六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足 1000 兆数据传输，采用中心十字架结构； 2、铜芯材料采用优质 TR 实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG； 3、绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.235mm，护套材料采用优质 PVC 料，厚度为 0.6±0.05mm mm,； 4、防火级别为 CM，铜缆外径为￠6.3±0.1mm；工作温度范围：-20 至 75度。（提供检测报告） |
| 3 | 水晶头 | 62个 |  |  |  |  | 六类RJ45网络水晶头 |
| 4 | RVV4.0㎡电源线 | 150米 |  |  |  |  | 国标 |
| 5 | RVV1.5㎡电源线 | 150米 |  |  |  |  | 国标 |
| 6 | RVV2.5㎡电源线 | 200米 |  |  |  |  | 国标 |
| 7 | 公牛8位插线排 | 16个 |  |  |  |  | 公牛8位排插 |
| 8 | 600*600平板灯 | 8个 |  |  |  |  | 48W 600×600 LED 平板灯 |
| 9 | 墙面维修 | 15㎡ |  |  |  |  | 铲除原有腻子粉，新刮腻子粉2遍 上乳胶漆2遍 |
| 10 | 机柜 | 1个 |  |  |  |  | 1、12U网络机柜 2、600*450*600mm 3、SPCC优质冷扎钢板 4、方孔条1.5MM侧门0.8MM 5、配套螺母螺钉,4 个支脚,4 个脚轮 |
| 11 | 安装辅件 | 1批 |  |  |  |  | 空开、40*25防踩槽板、标签、黑胶布、扎带、黄腊管等 |
| 12 | 强弱电施工费 | 46.57㎡ |  |  |  |  | 强弱电敷设线缆、网络打标、调试等 |
| 13 | 垃圾清运费和清扫 | 1间 |  |  |  |  | 施工后垃圾清运及安装后清扫 |
| 14 | 监控摄像头 | 2 |  |  |  |  | 400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：Ø110 × 93 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：280 g 带包装重量：420 g 防护：IP66 |
| 小计：元 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 二、先骕楼X4306机房 6.95米*7.9米=54.90平方 敷设41个信息点（学生40个+1个教师） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 54.9平方 |  |  |  |  | 吊顶板材 规格：600mm×600mm 方形铝扣板 厚度：0.6mm 材质：铝合金面板，表面静电喷涂 / 滚涂处理 性能：防潮、防火、耐污、易清洁 轻钢龙骨系统 主龙骨：U 型轻钢主龙骨 50×19×0.6mm 副龙骨：U 型轻钢副龙骨 50×19×0.5mm 吊筋：Φ8 全丝吊筋 间距： 主龙骨间距：≤1200mm 副龙骨间距：600mm×600mm（与铝扣板模数匹配） |
| 2 | 六类网线 | 2箱 |  |  |  |  | 1、六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足 1000 兆数据传输，采用中心十字架结构； 2、铜芯材料采用优质 TR 实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG； 3、绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.235mm，护套材料采用优质 PVC 料，厚度为 0.6±0.05mm mm,； 4、防火级别为 CM，铜缆外径为￠6.3±0.1mm；工作温度范围：-20 至 75 度。（提供检测报告） |
| 3 | 水晶头 | 66个 |  |  |  |  | 六类RJ45网络水晶头 |
| 4 | RVV4.0㎡电源线 | 200米 |  |  |  |  | 国标 |
| 5 | RVV1.5㎡电源线 | 200米 |  |  |  |  | 国标 |
| 6 | RVV2.5㎡电源线 | 200米 |  |  |  |  | 国标 |
| 7 | 公牛8位插线排 | 21个 |  |  |  |  | 公牛8位排插 |
| 8 | 600*600平板灯 | 8个 |  |  |  |  | 48W 600×600 LED 平板灯 |
| 9 | 墙面维修 | 15㎡ |  |  |  |  | 铲除原有腻子粉，新刮腻子粉2遍 上乳胶漆2遍 |
| 10 | 机柜 | 1个 |  |  |  |  | 1、12U网络机柜 2、600*450*600mm 3、SPCC优质冷扎钢板 4、方孔条1.5MM侧门0.8MM 5、配套螺母螺钉,4 个支脚,4 个脚轮 |
| 11 | 安装辅件 | 1批 |  |  |  |  | 空开、40*25防踩槽板、标签、黑胶布、扎带、黄腊管等 |
| 12 | 强弱电施工费 | 54.9平方 |  |  |  |  | 强弱电敷设线缆、网络打标、调试等 |
| 13 | 垃圾清运费和清扫 | 1间 |  |  |  |  | 拆除原有地塑，施工后垃圾清运及安装后清扫 |
| 14 | 地塑 | 54.9平方 |  |  |  |  | - 拉伸强度≥10MPa - 拉断伸长率≥120% - 厚度≥2.5mm - 加热尺寸变化率（纵向，横向）≤0.4% - 防滑性(湿法)≥0.6 - 灰分含量≤0.2% - ★提供28天后甲苯、乙苯释放量未检出的检测报告 - ★抗菌性能检测（大肠杆菌、金色葡萄球菌等5种以上细菌），抗菌率≥99.5%。（提供检测报告） - ★耐酸耐碱老化≥3000h，抗滑值平均值≥95，可溶性铅、可溶性汞未检出。（提供检测报告） - ★耐环境应力开裂检测≥2000h，达到破裂率0% （提供检测报告） |
| 15 | 监控摄像头 | 2个 |  |  |  |  | 400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：Ø110 × 93 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：280 g 带包装重量：420 g 防护：IP66 |
| 小计：元 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 三、先骕楼X4307机房 6.95米*7.9米=54.90平方 敷设41个信息点（学生40个+1个教师） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 54.9平方 |  |  |  |  | 吊顶板材 规格：600mm×600mm 方形铝扣板 厚度：0.6mm 材质：铝合金面板，表面静电喷涂 / 滚涂处理 性能：防潮、防火、耐污、易清洁 轻钢龙骨系统 主龙骨：U 型轻钢主龙骨 50×19×0.6mm 副龙骨：U 型轻钢副龙骨 50×19×0.5mm 吊筋：Φ8 全丝吊筋 间距： 主龙骨间距：≤1200mm 副龙骨间距：600mm×600mm（与铝扣板模数匹配） |
| 2 | 六类网线 | 2箱 |  |  |  |  | 1、六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足 1000 兆数据传输，采用中心十字架结构； 2、铜芯材料采用优质 TR 实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG； 3、绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.235mm，护套材料采用优质 PVC 料，厚度为 0.6±0.05mm mm,； 4、防火级别为 CM，铜缆外径为￠6.3±0.1mm；工作温度范围：-20 至 75 度。（提供检测报告） |
| 3 | 水晶头 | 66个 |  |  |  |  | 六类RJ45网络水晶头 |
| 4 | RVV4.0㎡电源线 | 200米 |  |  |  |  | 国标 |
| 5 | RVV1.5㎡电源线 | 200米 |  |  |  |  | 国标 |
| 6 | RVV2.5㎡电源线 | 200米 |  |  |  |  | 国标 |
| 7 | 公牛8位插线排 | 21个 |  |  |  |  | 公牛8位排插 |
| 8 | 600*600平板灯 | 8个 |  |  |  |  | 48W 600×600 LED 平板灯 |
| 9 | 墙面维修 | 15㎡ |  |  |  |  | 铲除原有腻子粉，新刮腻子粉2遍 上乳胶漆2遍 |
| 10 | 机柜 | 1个 |  |  |  |  | 1、12U网络机柜 2、600*450*600mm 3、SPCC优质冷扎钢板 4、方孔条1.5MM侧门0.8MM 5、配套螺母螺钉,4 个支脚,4 个脚轮 |
| 11 | 安装辅件 | 1批 |  |  |  |  | 空开、40*25防踩槽板、标签、黑胶布、扎带、黄腊管等 |
| 12 | 强弱电施工费 | 54.9平方 |  |  |  |  | 强弱电敷设线缆、网络打标、调试等 |
| 13 | 垃圾清运费和清扫 | 1间 |  |  |  |  | 施工后垃圾清运及安装后清扫 |
| 14 | 监控摄像头 | 2个 |  |  |  |  | 400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m符合IP66防尘防水设计，可靠性高传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：Ø110 × 93 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：280 g 带包装重量：420 g 防护：IP66 |
| 小计：元 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 四、先骕楼X4308机房 7.24米*7.9米=57.20平方 敷设41个信息点（学生40个+1个教师） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 57.2平方 |  |  |  |  | 吊顶板材 规格：600mm×600mm 方形铝扣板 厚度：0.6mm 材质：铝合金面板，表面静电喷涂 / 滚涂处理 性能：防潮、防火、耐污、易清洁 轻钢龙骨系统 主龙骨：U 型轻钢主龙骨 50×19×0.6mm 副龙骨：U 型轻钢副龙骨 50×19×0.5mm 吊筋：Φ8 全丝吊筋 间距： 主龙骨间距：≤1200mm 副龙骨间距：600mm×600mm（与铝扣板模数匹配） |
| 2 | 六类网线 | 2箱 |  |  |  |  | 1、六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足 1000 兆数据传输，采用中心十字架结构； 2、铜芯材料采用优质 TR 实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG； 3、绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.235mm，护套材料采用优质 PVC 料，厚度为 0.6±0.05mm mm,； 4、防火级别为 CM，铜缆外径为￠6.3±0.1mm；工作温度范围：-20 至 75 度。（提供检测报告） |
| 3 | 水晶头 | 66个 |  |  |  |  | 六类RJ45网络水晶头 |
| 4 | RVV4.0㎡电源线 | 200米 |  |  |  |  | 国标 |
| 5 | RVV1.5㎡电源线 | 200米 |  |  |  |  | 国标 |
| 6 | RVV2.5㎡电源线 | 200米 |  |  |  |  | 国标 |
| 7 | 公牛8位插线排 | 21个 |  |  |  |  | 公牛8位排插 |
| 8 | 600*600平板灯 | 8个 |  |  |  |  | 48W 600×600 LED 平板灯 |
| 9 | 墙面维修 | 15㎡ |  |  |  |  | 铲除原有腻子粉，新刮腻子粉2遍 上乳胶漆2遍 |
| 10 | 机柜 | 1个 |  |  |  |  | 1、12U网络机柜 2、600*450*600mm 3、SPCC优质冷扎钢板 4、方孔条1.5MM侧门0.8MM 5、配套螺母螺钉,4 个支脚,4 个脚轮 |
| 11 | 安装辅件 | 1批 |  |  |  |  | 空开、40*25防踩槽板、标签、黑胶布、扎带、黄腊管等 |
| 12 | 强弱电施工费 | 57.2平方 |  |  |  |  | 强弱电敷设线缆、网络打标、调试等 |
| 13 | 垃圾清运费和清扫 | 1间 |  |  |  |  | 施工后垃圾清运及安装后清扫 |
| 14 | 监控摄像头 | 2个 |  |  |  |  | 400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：Ø110 × 93 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：280 g 带包装重量：420 g 防护：IP66 |

附件3：总报价单

| 项目名称 | 关于人工智能学院4间机房教室改造的询价公告 〔2026〕1020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 |  |  |  |
| 报价 | 人民币（大写）： （￥： ） |  |  |
| 报价人 |  | 联系方式 |  |
| 报价时间 |  |  |  |
| 单位盖章 |  |  |  |