2025年11月网络机柜采购市场询价公告

江西师范大学瑶湖校区人工智能学院工作室装修项目需采购网络机柜。特诚招相关供应商，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与比选。

一、比选截止时间及材料要求
（一）有意向单位以现场或快递的方式参与比选，比选截止时间：2025年12月1日12点00分（北京时间）；

（二）比选材料要求：提供以下材料的复印件一份（A4规格，封面及内容加盖单位公章）。

1.企业法人营业执照复印件加盖公章，复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况；

2.企业法定代表人身份证复印件加盖公章；

3.法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人或个体户经营者的无需提供）；

4.2025年11月网络机柜市场报价表（密封报价）；

5.电子邮箱、联系人、联系电话。

二、采购要求

1、尺寸规格及配置要求：

尺寸及规格：600*600*2000，容量：42U，前后网孔平板门，上框带圆形通风孔，左右侧门可方便拆卸；

主要材料：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：立柱方孔条1.5mm，安装梁1.0MM，其它0.8mm，表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；

配置要求：风扇组件1套，固定板2块，6位10A国标 PDU一套，20套M6方螺母螺钉,4个支脚，4个脚轮，
2、质量及数量要求：

机柜必须符合国家质量标准和规范要求，并提供出厂合格证，采购数量约6套，按实际采购数量结算，并提正规增值税专用发票；
3、其他要求

供应商须按采购方指定时间和地点完成送货；

4、本项目采购预算为0.96万元，采用最低评标价法进行比选，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出总报价最低的服务商作为成交服务商。
三、比选材料收件人：徐老师  电话：17897910081
地址：江西省南昌市紫阳大道99号江西师范大学

注:以上材料均需加盖公章；材料要齐全，否则比选响应无效。

江西师范大学后勤产业发展有限责任公司
2025年11月25日
