关于申请机器人综合实训平台电力专线扩容的询价公告〔2026〕2724

人工智能学院由于设备更新功率大大增加，原有机房供电功率不足以支撑负载，现需对X4309进行机房强电扩容改造。预算费用7.6万

施工说明：本次改造为交钥匙项目

施工要求：

- 需从一层强电配电间敷设1根YJV4*95+1*50mm²强电电缆到三层4309室，要求走原有强电桥架进入机房。施工方需全权负责线路施工及安全责任。

- 施工方需负责两端铜电缆头压制铜接线端子，分别紧固接入两端接线桩。

一、报名截止时间及材料要求

（一）2026年7月10日14：30点，组织有意向单位进行现场勘察，再进行预算报价。报价截至7月13日16点（未进行现场勘察的供应商不得参与报价）；

（二）材料要求：供应商提供以下材料的复印件一份（A4规格，封面加盖单位公章）。

1.企业法人营业执照副本复印件，复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况；

2.税务登记证及组织机构代码复印件（已办理三证合一无需提供）；

3.银行开户许可证复印件；

4.法定代表人身份证复印件；

5.法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人的无需提供）；

6.有关专业技术能力、资质证明材料复印件；

7.电子邮箱、联系人、联系电话；

8.报价一览表（按服务要求列出的货物单价及总报价、并提供材料检测报告）。

二、联系人：何老师 联系电话：13007285980

以上材料均需加盖公章；材料要齐全，必须有密封的独立包装，且密封袋上要标注项目名称，否则报名报价无效。恶意报价放弃的单位，一次将3个月不能参与报价，两次将6个月不能参与报价，三次将从此不能参与报价。

江西师范大学后勤保障服务中心（后勤公司）

2026年7月7日

附件1.报价单密封格式

附件2.工程项目报价清单

附件3：总报价单

附件1：报价单密封格式

| 项目名称 | 关于申请机器人综合实训平台电力专线扩容的询价公告〔2026〕2724 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 |  |  |  |
| 报价人 |  | 联系方式 |  |

附件2.工程项目报价清单

机房市电输入线缆报价清单

| 序号 | 品名 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线缆 | YJV4*95+1*50mm² | 210 | 米 |  |  | 太平洋国标线缆及以上品牌,需提供产品检验报告和产品合格证。 |
| 2 | 线缆敷设费 | 层高5-6米、辅材：扎带、绑线等 | 210 | 米 |  |  | 1层放线到3层走桥架 |
| 3 | 电缆终端头 | 95mm² 铜电缆头 | 1 | 批 |  |  | 含机房接头施工 |
| 合计：元 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：总报价单

| 项目名称 | 关于申请机器人综合实训平台电力专线扩容的询价公告〔2026〕2724 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 |  |  |  |
| 报价 | 人民币（大写）： （￥： ） |  |  |
| 报价人 |  | 联系方式 |  |
| 报价时间 |  |  |  |
| 单位盖章 |  |  |  |