关于申请机器人综合实训平台电力专线扩容的询价公告〔2026〕2724
人工智能学院由于设备更新功率大大增加，原有机房供电功率不足以支撑负载，现需对X4309进行机房强电扩容改造。预算费用7.6万
施工说明：本次改造为交钥匙项目
施工要求：
1、 需从一层强电配电间敷设1根YJV4*95+1*50mm²强电电缆到三层4309室，要求走原有强电桥架进入机房。施工方需全权负责线路施工及安全责任。
2、 施工方需负责两端铜电缆头压制铜接线端子，分别紧固接入两端接线桩。
一、报名截止时间及材料要求
（一）2026年7月10日14：30点，组织有意向单位进行现场勘察，再进行预算报价。报价截至7月13日16点（未进行现场勘察的供应商不得参与报价）；
（二）材料要求：供应商提供以下材料的复印件一份（A4规格，封面加盖单位公章）。
1.企业法人营业执照副本复印件，复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况；
2.税务登记证及组织机构代码复印件（已办理三证合一无需提供）；
3.银行开户许可证复印件；
4.法定代表人身份证复印件；
5.法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人的无需提供）；
6.有关专业技术能力、资质证明材料复印件；
7.电子邮箱、联系人、联系电话；
8.报价一览表（按服务要求列出的货物单价及总报价、并提供材料检测报告）。
二、联系人：何老师 联系电话：13007285980
以上材料均需加盖公章；材料要齐全，必须有密封的独立包装，且密封袋上要标注项目名称，否则报名报价无效。恶意报价放弃的单位，一次将3个月不能参与报价，两次将6个月不能参与报价，三次将从此不能参与报价。


江西师范大学后勤保障服务中心（后勤公司）
2026年7月7日
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附件1：报价单密封格式

	项目名称
	关于申请机器人综合实训平台电力专线扩容的询价公告〔2026〕2724

	报价单位
	

	报价人
	
	联系方式
	


















附件2.工程项目报价清单
机房市电输入线缆报价清单
	序号
	品名
	型号
	数量
	单位
	单价
	金额
	备注

	1
	线缆
	YJV4*95+1*50mm²
	210
	米
	
	
	[bookmark: _GoBack]太平洋国标线缆及以上品牌,需提供产品检验报告和产品合格证。

	2
	线缆敷设费
	层高5-6米、辅材：扎带、绑线等
	 210
	米
	
	
	1层放线到3层走桥架

	3
	电缆终端头
	95mm² 铜电缆头
	1
	批
	
	
	含机房接头施工

	合计：元
	
	
	
	















附件3：总报价单

	项目名称
	关于申请机器人综合实训平台电力专线扩容的询价公告〔2026〕2724

	报价单位
	

	报价
	人民币（大写）：                   （￥：            ）

	报价人
	
	联系方式
	

	报价时间
	

	单位盖章
	




