**青山湖校区消防整改的询价公告〔2025〕411**

我校青山湖校区田家炳大楼需要更换一批消防防火门，并重新安装消防应急指示牌和消防应急灯。欢迎符合项目资格条件的公司参与报价。

一、报名截止时间及材料要求

（一）2025年3月7日下午2点半，集中组织有意向单位进行现场勘察，再进行预算报价。报价截至3月11日16点（未进行现场勘察的供应商不得参与报价）；

（二）材料要求：供应商提供以下材料的复印件一份（A4规格，封面加盖单位公章）。

1．企业法人营业执照副本复印件，复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况；

2．税务登记证及组织机构代码复印件（已办理三证合一无需提供）；

3．银行开户许可证复印件；

4．法定代表人身份证复印件；

5．法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人的无需提供）；

6．有关专业技术能力、资质证明材料复印件；

7．电子邮箱、联系人、联系电话。

8．报价一览表（按服务要求列出的货物单价及总报价、并提供材料检测报告）；

二、报价收件人：黄老师：15270888289

查看现场联系人：何老师 联系电话：13007285980

以上材料均需加盖公章；材料要齐全，如需邮寄、快递方式送件的，邮件包裹内部必须还要有密封的独立包装，且密封袋上要标注项目名称。否则报名报价无效。恶意报价放弃的单位，一次将3个月不能参与报价，两次将6个月不能参与报价，三次将从此不能参与报价。

工程项目报价清单

报价单位（盖章）：时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 修缮内容简要说明 | 主材 | 辅材 | 工程量 | 型号规格 | 品牌 | 国家标准 | 环保标准 | 单价 | 金额 | 人工费 | 小计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

江西师范大学资产与后勤管理处

2025年2月28日