2026年洗浴系统保温水箱市场询价公告

江西师范大学瑶湖校区洗浴系统楼顶保温水箱破损需更换。拟采购保温水箱1个。特诚招相关供应商，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与比选。

一、比选截止时间及材料要求

（一）有意向单位以现场或快递的方式参与比选，比选截止时间：2026年3月19日12点00分（北京时间）；

（二）比选材料要求：提供以下材料的复印件一份（A4规格，封面及内容加盖单位公章）；

1.企业法人营业执照复印件加盖公章，复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况；

2.企业法定代表人身份证复印件加盖公章；

3.法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人或个体户经营者的无需提供）；

4.2026年洗浴系统保温水箱市场报价表（密封报价）；

5.电子邮箱、联系人、联系电话。

二、采购要求

1、圆形保温水箱规格及数量：

规格10吨；内胆为304不锈钢，厚度大于0.8mm；外胆为304不锈钢，厚度大于0.6mm；保温层为聚氨酯整体发泡，发泡厚度50mm;采购数：2台。

2、质量与服务要求：

- 购买的保温水箱必须为是全新、未使用过的，必须符合国家相关质量标准要求，保温水箱至少质保1年，质保期内免费提供维修、更换故障零部件。服务商必须负责旧水箱从楼顶吊装至楼下，新水箱吊装至楼顶安装位置。供应商结算需提供等额增值税专用发票。

- 3、本项目采购预算为2万元，采用最低评标价法进行比选，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出总报价最低的供应商作为成交供应商。

三、比选材料收件人：徐老师  电话：17897910081

地址：江西省南昌市紫阳大道99号江西师范大学

注:以上材料均需加盖公章；材料要齐全，否则比选响应无效。

江西师范大学后勤产业发展有限公司

2026年3月13日