一、企业资质

1.电力施工资质

从事 10kV及以上变压器安装、维修，需具备《电力工程施工总承包资质》或《输变电工程专业承包资质》(根据电压等级和规模确定资质等级三级及以上)。或《输变电工程专业承包资质》(根据电压等级和规模确定资质等级二级及以上)。

2.承装(修、试)电力设施许可证

由国家能源局或地方能源监管机构颁发，分为“承装、承修、承试”三类变压器维修主要涉及“承修”类。

许可证等级四级及四级以上，可从事10kV及以上变压器修试;

3.营业执照与经营范围

企业营业执照需明确包含输电、供电、受电电力设施的安装、维修、调试和试验等相关经营范围。

二、人员资质

1.电工证(特种作业操作证)

操作人员需持《特种作业操作证(电工)》，且类别需包含“高压电工作业(涉及高压变压器时必须具备)。

由应急管理部门或其委托机构考核颁发，需定期复审。

2.特种设备操作证(如涉及)

若维修过程中涉及起重、焊接等特种作业，相关人员需持对应《特种设备作业人员证》。

三、其他他要求

1. 安全生产资质

企业需具备完善的安全生产管理制度，取得《安全生产许可证》。

2．检测资质：营业执照包含各种及电力设备调试、检测资质，确保检测报告具有法律效力。