关于人工智能学院先骕楼4-3521办公室装修改造为学院学术报告厅询价公告〔2026〕3346

人工智能学院为切实改善办学条件，满足师生学术活动需求，拟将先骕楼4-3521办公室改造为学院学术报告厅。预算费用14万元以内。

施工说明：本次改造为交钥匙项目

一、改造基础条件

先骕楼4-3521办公室面积约229平方米，现状为普通办公用房。室内吊顶金属龙骨及饰面老化破损，墙面乳胶漆斑驳脱落，地面为水泥毛坯，无讲台及阶梯座位；电气照明线路陈旧，未预留多媒体接口。

二、改造主要内容

本次改造严格按照建设工程规范设计，涵盖拆除清运、吊顶、墙面、地面、讲台台阶、电气照明、弱电及门窗等全部工程内容：

拆除及清运工程。对原有不符合学术报告厅功能要求的建筑构件进行全面拆除，包括金属龙骨及饰面、黏土砖实心墙、旧门等。

吊顶工程。采用装配式U形轻钢龙骨体系，吊杆做防锈处理，龙骨安装平整度偏差控制在规范允许范围内；具备防火、防潮、易清洁特性。

墙面工程。基层清理后满刮腻子两遍、打磨平整，再涂刷环保型乳胶漆两遍。要求涂刷均匀、无流坠、无刷痕。

地面工程。采用水泥砂浆做找平层并压光处理；干燥后铺设优质实木地板，铺设前做好地面防潮处理，地板铺设方向与讲台平行，要求接缝严密、踩踏无异响，达到静音、美观、耐用的使用要求。

讲台及阶梯座位工程。骨架采用方钢管焊接并做防锈处理，基层铺设多层板，面层铺设与观众区同材质实木地板。设两级阶梯式座位，确保后排观众视线不受遮挡，台阶边缘均做圆角处理。

电气照明工程。照度设计采用吸顶式双管LED荧光灯均匀布置。线路敷设区分回路设置：预留投影仪、音响、电脑等专用回路并设置漏电保护；明敷线槽固定牢固、盖板严密。

弱电工程。敷设超六类非屏蔽双绞线规范接入学院校园局域网，预留投影仪、视频会议终端、网络多媒体设备等接口，满足学术报告厅信息化、智能化使用需求。

门窗工程。安装甲级钢质防火防盗门（面积约6.6平方米），门扇厚度不小于70毫米，内部填充防火材料，满足防火、防盗及安全疏散要求。

一、报名截止时间及材料要求

（一）2026年8月3日14：30点，组织有意向单位进行现场勘察，再进行预算报价。报价截至8月5日16：00点（未进行现场勘察的供应商不得参与报价）；

（二）材料要求：供应商提供以下材料的复印件一份（A4规格，封面加盖单位公章）。

1.企业法人营业执照副本复印件，复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况；

2.税务登记证及组织机构代码复印件（已办理三证合一无需提供）；

3.银行开户许可证复印件；

4.法定代表人身份证复印件；

5.法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人的无需提供）；

6.有关专业技术能力、资质证明材料复印件；

7.电子邮箱、联系人、联系电话；

8.报价一览表（按服务要求列出的货物单价及总报价、并提供材料检测报告）。

二、联系人：何老师 联系电话：13007285980

以上材料均需加盖公章；材料要齐全，必须有密封的独立包装，且密封袋上要标注项目名称，否则报名报价无效。恶意报价放弃的单位，一次将3个月不能参与报价，两次将6个月不能参与报价，三次将从此不能参与报价。

江西师范大学后勤保障服务中心（后勤公司）

2026年7月29日

附件1.报价单密封格式

附件2：报价单

附件3.工程项目报价清单

附件1：报价单密封格式

| 项目名称 | 关于人工智能学院先骕楼4-3521办公室装修改造为学院学术报告厅询价公告〔2026〕3346 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 |  |  |  |
| 报价人 |  | 联系方式 |  |

附件2：报价单

| 项目名称 | 人工智能学院先骕楼4-3521办公室装修改造为学院学术报告厅询价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 |  |  |  |
| 报价 | 人民币（大写）： （￥： ） |  |  |
| 报价人 |  | 联系方式 |  |
| 报价时间 |  |  |  |
| 单位盖章 |  |  |  |

附件3报价清单表

工程项目报价清单

报价单位（盖章）：时间：                            年  月   日

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 修缮内容简要说明 | 主材 | 辅材 | 工程量 | 型号规格 | 品牌 | 国家标准 | 环保标准 | 单价 | 金额 | 人工费 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |