## 关于瑶湖校区学生公寓第13栋消防分区4-6层强弱电井桥架改造项目的询价公告

我校拟对瑶湖校区学生公寓第13栋4-6层强弱电井更换桥架，现就该项目事项进行询价，欢迎符合项目资格条件的公司参与报价。

1. 报名截止时间及材料要求

（一）、2022年8月5组织有意向单位进行现场勘察，再进行预算报价截至8月8日17点；

（二）材料要求：供应商提供以下材料的复印件一份（A4规格，封面加盖单位公章）。

1、企业法人营业执照副本复印件，复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况；

2、税务登记证及组织机构代码复印件（已办理三证合一无需提供）；

3、银行开户许可证复印件；

4、法定代表人身份证复印件；

5、法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人的无需提供）；

6、有关专业技术能力、资质证明材料复印件；

7、电子邮箱、联系人、联系电话。

8、报价一览表（按服务要求列出的货物单价及总报价）；

二、服务要求：

施工方需先垫资。竣工验收合格及竣工资料（含决算书）送学校项目主管单位后一个月内支付合同价款的50%，工程结算完后，付至结算价款的97%，剩余3%为质保金，质保期满后在国家规定的时间内一次性无息付清。质保1年。

三、报价收件人：黄老师：15270888289

查看现场联系人：邹老师 联系电话：18970828220

以上材料均需加盖公章；材料要齐全，否则拒绝报名。

 江西师范大学资产与后勤管理处

 2022年8月1日