江西师范大学瑶湖校区1-16栋学生宿舍及第一、二、五食堂建筑结构、消防安全鉴定

一、供应商须知：

1.评标方式：最低价评标法；

2.最高限价：98000元；

3.开标时间：2026年1月5日10时00分；

4.开标地点：江西师范大学瑶湖校区先骕楼511会议室；

5.校内分散采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，文件内容须包含但不限于：有效期内的“三证合一”营业执照（复印件）、法人授权书（加盖单位公章并附法人和授权代表身份证正反面）、报价单；投标人需在采购文件每页盖章，报价响应文件必须在2026年1月5日10:00时（北京时间）前送至先骕楼504房地产管理科，否则响应无效；

6. 截至2026年1月5日10:00时（北京时间）前未进行现场勘察的供应商不得参与报价；

7.提交材料及现场查看联系人：李老师，电话13065117167。

二、采购需求

1．房屋检测鉴定：总面积约25000平方米，鉴定对象主要为瑶湖校区1-16栋学生宿舍架空层及第一、二、五食堂外围建筑物。主要针对现场调查与检测、结构验算分析、安全性鉴定评级、抗震鉴定评级等指标按照结构验算规范及鉴定评级规范等进行综合鉴定，并最终出具实体鉴定报告。

2．消防安全评估：主要针对建筑防火、消防设施及器材、消防安全管理三个指标按照《DBJ 15-144-2018 建筑消防安全评估标准》等规范要求进行现场消防评估，并最终出具消防安全评估报告。

三、供应商资格条件

1.具备江西省住房和城乡建设厅颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》，资质中同时具备地基基础检测专项、主体结构及装饰装修检测专项；

2.具有从事消防安全评估的消防技术服务机构从业资格（满足《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88 号）文件要求），并已完成在“社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf119.gov.cn)的备案登记。

资产与实验室管理处

2025年12月26日

江西师范大学校内分散采购项目供应商报价表

| 项目名称 |  |  |  | 投标报价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 | （盖章） |  | 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 投标明细 | 响应需求 | 品牌/型号 | 单价 | 数量 | 总价 | 供应商资格条件 |
|  |  |  |  |  |  | 按采购公示表 附页 |
| 合计总价： |  |  |  |  |  |  |

说明：1.投标报价不得高于采购公告合计总价。

2.投标人应将投标材料装订成册并密封，项目开启时由采购人拆封。

3.如所填内容较多，请按照本表格式自行添加；本表页数超过两页，请加盖骑缝章。